为满足教学需要，我校需购置一批制药工程设备，现面向社会公开招标，欢迎广大有生产经营资质，有信誉、有实力的厂商和代理商参与投标。

一、投标人资质要求：
1、投标人必须是具有相关设备供货能力的生产厂家或供应商，且具有合法法人资格；
2、投标的产品在武汉地区有常年售后服务机构和专业维修人员；
3、投标商的注册资本不得少于50万；
4、投标人必须持有有效的产品技术标准、产品质量证书和产品检测报告，凡属于国家强制性产品认证目录内的产品须通过3C认证。
二、招标标的：
(1)标的及技术要求:
　标的请具内容请见附件
备注：所有投标单位可就本招标书的部分标的进行投标。
 (2)标的质量要求：
1、投标产品必须通过产品质量安全认证，生产厂必须持有生产许可证和产品质量检测合格证，并符合相关的技术规范标准。
2、投标产品必须满足招标方提出的功能及技术要求，符合适用、先进的要求。
3、投标的产品性价比较高，安全可靠，灵敏度高，故障率低。
4、投标产品必须是合格产品。
5、投标产品在使用环境符合要求的情况下达到设计使用寿命时间。
三、供货施工期限：
合同签订后30个工作日内完成安装调试交付使用。
四、投标事项
1、招标文件的发售：有意向的投标人可在2011年 8月15日17：00前携带相关资格证明材料（营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本及业绩证明材料）原件到我校资产处进行登记认购招标文件（每份200元，售后不退）。
2、招标文件的答疑：投标人对招标文件有任何疑问，可在递交投标书之前以书面形式或电话形式与我校资产处沟通，不另设答疑会。
3、投标文件的递交：投标人应于2011年8月16日9：00时以前将盖章密封后投标书五份（其中正本一份加盖公章，副本四份）递交到招投标办公室(联系电话：027-81652837)。
4、开标时间和地点：2010年8月16日9：10于我校行政楼五楼会议室进行技术标评标。
5、评标基本原则：定量和定性评价相结合。定量评价主要以投标报价为参考因素，定性评价主要以产品质量、公司业绩、售后服务承诺等为参考因素
五、投标书的要求：
1、投标书目录；
2、投标函及投标方委托人授权书的有效证明
3、投标方的营业执照及其他合法资质证件的复印件等资料；
	序号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	厂家产地
	数量
	单价
	小计
	质保期
	产品寿命

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


4、投标产品一览表：注明产品名称、规格型号、品牌、生产厂家、产地、数量?单价?小计?质保期；
5、投标产品技术参数偏离表，产品的特点（与众不同之处）；
6、产品及各配件的详细技术参数；
7、产品图样、生产许可证、产品质量证、技术资料等；
8、供货周期、售后服务承诺书（质量承诺、服务承诺）；
9、投标人近三年在武汉地区的经营业绩；
10、投标方认为有必要提供的其他技术资料。
六、付款方式：
设备安装调试结束后由学校相关部门进行设备的检验与签收。签收通过后，支付合同总金额的60%；试运行三个月情况良好，正式验收后支付合同总金额的30%；合同总金额的10%留作质量保证金，质保期满一年后，设备性能符合技术标准要求，且售后服务良好方可支付质量保证金。
七、下列情形之一者为废标：
1、投标文件的内容和招标文件有实质性背离的；
2、投标文件在投标截止时间后送达的；
3、投标文件没有密封送达的；
4、报价明显背离市场合理价位的；
八、开标、评标：
1、开标、评标由招标方邀请的专家组成评标小组，按照招标方制定的评分方法进行技术标评分计分，当众启封投标文件，确认有效投标文件；评标小组对投标方进行资格审查，对投标书的内容进行评定。样机的现场测试、开箱等对比。
2、评比项目分为资质、业绩、设备性能、服务、价格、交货期限、优惠条件及投标方的其他承诺等项。
九、其他：
1、投标人务必认真阅读招标书的全部内容，严格按招标书所载明的内容和格式要求编制投标书，投标书出现与招标书相背离的，评标时均酌情扣分。投标方的投标文件经招标方开标后不予退还。
2、报价表及资质证照的复印件须加盖红印。
3、招标方有权就本招标书标的内容进行分包。
4、联系电话: 027---81652837 13277925858邮箱：709486973＠qq.com  赵老师   
 
 
 
武昌理工学院
招投标办公室
2011-7-26
 
 
附件一：设备清单
	标段一：制药反应工程实验室

	序号
	仪器设备名称
	功能及技术参数需求
	数量

	1
	计算机控制多釜串联混合型能测定实验装置
	1、通过实验了解停留时间分布测定的基本原理和实验方法。 2、掌握停留时间分布的统计特征值的计算方法。 3、学会用理想反应器的串联模型来描述实验系统的流动特性。 4、单釜反应停留时间分布测定。 5、三釜串联停留时间分布测定。 6、熟悉和掌握计算机数据自动采集和控制的原理和方法。
	1台

	2
	反应精馏釜实验设备
	用于教学和科研。该装置集化学反应、蒸馏等操作单元于一体，根据使用要求在常压或负压条件下，通过开关阀门，实现反应物的合成和反应溶液的回流与蒸馏，操作方便安全。
	1台

	3
	乙苯脱氢气固反应器
	用于教学和科研，实现计算机控制乙苯脱氢与产物分离。
	1台

	4
	气固相催化反应流化床实验装置
	用于教学和科研。可进行加氢、脱氢、氧化、烃化、芳构化、氨化等有机催化反应
	1台

	5
	超滤膜分离实验装置
	用于教学和科研实现有效成分的分离和纯化。该装置的分离组件采用中空纤维超滤膜。当欲被分离的混合物料流过膜组件孔道时，某组分可穿过膜孔而分离。通过测定料液浓度和流量可计算被分离物的脱除率、回收率。体积小、操作方便、价格低廉。适于教学和科研使用。配有722S分光光度计。主要技术参数：中空纤维超滤膜过滤面积：2平方米，截留分子量：4000～50000，适宜操作流量范围：6-60L/hr。
	1台

	6
	内循环无梯度反应色谱实验装置
	内循环无梯度反应装置是反应工程实验的重要设备，它可以用来做反应器返混性能与停留时间分布的测定、气固相催化反应动力学数据测定、催化剂反应性能测定等科研与教学实验。它的最大优点是：因反应器内有快速搅拌的结构，能使反应物在固体催化剂上浓度与温度都不会有梯度；另外又因反应器空间小，缩短了时间常数，能在改变条件下很快就达到定态。同时，还可以使用微分反应器的计算方法求出反应速度。本装置是用于常压的简易型的反应设备，有温度自动控制和温度数据显示及反应器内搅拌速度控制仪表。设备紧凑，操作方便，所获数据可靠。
	1台

	7
	发酵罐及其附属设备
	用于实验室/中试发酵。体积：5.5L全容量。罐体：玻璃与不锈钢组合罐体/全不锈钢罐体全自动在位灭菌搅拌方式：机械搅拌（底部/顶部），磁力搅拌（可选）控制参数：温度，搅拌，PH，PO2，消泡等。
	1台

	标段二：化工原理实验室

	序号
	仪器设备名称
	功能及技术参数需求
	数量

	1
	填料吸收设备
	⒈ 了解填料吸收塔的基本流程及设备结构并练习操作。⒉ 了解填料塔的流体力学性能。⒊ 学习填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法。4. 掌握以ΔX为推动力的总体积吸收系数 的测定方法。
技术参数：液相体积传质系数  ：0.006—0.02（ m／s）空气流量：0.25～2.5m3／h二氧化碳流量：0.01～0.16m3／h　填料塔压降：0.6—1.5KPa；常温、常压操作
	1台

	2
	板框过滤设备
	功能：1. 了解板框压滤机的构造、过滤工艺流程和操作方法;⒉ 掌握恒压过滤常数 、 、 的测定方法，加深对 、 、 的概念和影响因素的理解;⒊ 学习滤饼的压缩性指数s和物料常数 的测定方法。;⒋ 学习 一类关系的实验确定方法;5. 可进行洗涤工艺流程实验;6. 学习用正交试验法来安排实验，达到最大限度地减小实验工作量的目的;7.学习对正交试验法的实验结果进行科学的分析，分析出每个因素重要性的大小，指出试验指标随各因素变化的趋势，了解适宜操作条件的确定方法。
技术参数：
板框：过滤面积 0.0475m2，2块过滤板1块洗涤板，2块框;过滤压力：0～0.3MPa;过滤常数K: 1.0×10-4—5.0×10-4m3/m2;qe：0.1—0.5;θe：100-400
压缩性指数 s ：0.1-0.3;物性常数 k：1.0×10-9--3.5×10-9;温度：0--50℃。
	1台

	3
	离心泵特性曲线设备
	功能：1. 使学生充分了解离心泵的结构与特性，熟悉离心泵的工作方式和操作流程。2. 熟悉组成管路的各种管件、阀门，了解温度、压力、电功率、流量等就地显示仪表及传感检测设备，掌握涡轮流量计的测量原理及使用方法。3.测定恒定转速条件下泵的扬程(H)、轴功率(N)以及效率（η）与泵的流量(Q)之间的泵特性曲线。4.测定流量调节阀某一开度下管路特性曲线。
5.改变离心泵转速测定泵的扬程(H)、轴功率(N)以及效率（η）与泵的流量(Q)之间的泵特性曲线。6.掌握多元回归的方法，回归（H-Q、η-Q、N-Q）关系曲线
技术参数：液体流量：0～8.5m3/h；离心泵出口压力：0-0.2MPa;离心泵泵的扬程(H)：0-20m;离心泵轴功率(N)：0.43-0.85KW;离心泵效率（η）：0-60%
离心泵转速：0-2900转/分;液体温度：常温。
	1台

	4
	流体阻力测定设备
	功能：1. 学习直管摩擦阻力△Pf、直管摩擦系数λ的测定方法;2. 掌握不同流量下摩擦系数λ与雷诺数Re之间关系及其变化规律。验证在层流、过渡流、湍流区内λ与Re的关系曲线;3. 测定湍流状态下流体流经阀门时的局部阻力系数(;4. 学习压差传感器测量压差，流量计测量流量的方法;5. 掌握对数坐标系的使用方法。
技术参数：
光滑管：
雷诺数：500~30000、液体流量：10~1000 l/h、压差范围：10~120KPa。常温、常压操作。
粗糙管：
雷诺数：500~30000、液体流量：10~1000 l/h、压差范围：30~180KPa。常温、常压操作。
阀门局部阻力：
雷诺数：2000~15000、液体流量：100~1000 l/h、压差范围：10~200KPa。常温、常压操作。
	1台

	标段三：制药工艺学实验室

	序号
	仪器设备名称
	功能及技术参数需求
	数量

	1
	电热干燥箱
	广泛应用于实验用玻璃仪器的烘干、不同温度条件下药品的加速实验、高温灭菌等。可控温度范围为室温～1350℃
	1台

	2
	数显恒温油浴锅
	广泛应用于化工产品的蒸馏、干燥、浓缩及高温条件下的化学反应。容积为1L，可控温度范围为室温～299℃
	4台

	3
	栓剂模具
	用于实验室小规模制备大小均一、外表光滑符合质量要求的栓剂。剂量重量为2g.
	4台

	4
	智能中药提取装置
	可用于中药和天然植物有效成分的提取，通过控制提取溶剂的流量、温度等参数实现对有效成分的最大化提取。
	1台

	5
	压片机
	将各种粉末或颗粒状原料压制成各种规格的片剂，可用于实验室试制、科研单位、制药厂等小批量生产。主要技术参数：最大压片压力40kn,最大压片直径12mm,最大填充深度15mm,最大压片厚度6mm，生产能力43000~110000pcs/h
	2台

	6
	槽式混合机
	用于混合糊状的物料，使不同质料混合均匀。主要技术参数：容积50L,主轴转速20r/min，倾斜角105º，混合周期5-20 min.
	2台

	7
	造粒机
	可直接将粉料制成颗粒，其制成的颗粒可以压片剂、做冲剂、灌胶囊等。
主要技术参数：料斗容积3L,生产能力20-60（kg/h），颗料细度0.3-1.5 (mm)，工作压力19.8 (Mpa)。
	2台

	8
	片剂脆碎硬度测定仪
	用于对片剂脆碎和硬度的测定。主要技术参数：主要技术参数： 硬度测定：片剂最大直径：16mm、 测定片剂最大压力：0～200N、 测量精度：±3、 脆碎测定：轮鼓内径Φ286mm、 轮鼓深39mm、 转速25 rpm。
	1台

	9
	智能崩解仪
	用于检测固体制剂崩解时间的智能化检测仪器，进而判断片剂的崩解时间是否符合药典规定等。技术参数:水箱自控温度 37°C±1°C ；吊篮升降频率 32次/分，同时仪器配有照明装置。
	1台

	10
	灌注器
	用于实验室研究中液体、半固体的快速单剂量灌装。
	20个

	标段四：药物化学实验室

	序号
	仪器设备名称
	功能及技术参数需求
	数量

	1
	真空干燥箱
	为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
技术参数：内胆尺寸(mm)：415×370×345；外形尺寸(mm)：730×560×550；温控范围：RT +10~250℃；温度分辨率：0.1℃；恒温波动率：±1℃；达到真空度：<133Pa；工作室材料：不锈钢。
	1台

	2
	数显恒温水浴锅
	化学实验室蒸馏，干燥，浓缩合成，以及恒温加热化学药品，生物制品等理想的设备。技术指标：规格：单列单孔；电源电压：220V 50Hz ；输入功率：300W；控温范围 Rt+5℃～99℃；温度波动 ±0.1℃。
	10台

	3
	数显恒温油浴锅
	应用于蒸馏、干燥、浓缩以及浸渍化学药品或生物制品，也可用于油浴恒温加热和其他温度试验。带磁力搅拌最好。
技术参数：  控温范围：室温～300℃；控温精度：±1℃；工作室尺寸：280×280×300mm。
	10台

	4
	磁力搅拌电热套
	用于实验室的液体加热，具有加热面积大、升温快、无明火、加热均匀、安全节能、不易碰伤玻璃器皿等优点，是理想的加热设备。技术指标：    电源电压：220V  50Hz； 温控范围：室温-380℃；规格：250ml；加热功率：200w。
	10台

	5
	架盘天平
	技术参数：  最大称量：100g；分辨率：0.1g
	10台

	6
	制冰机
	产冰量：85KG； 外形尺寸：592×622×1126mm； 电量：220V /400W；冷凝方式：风冷；压缩机功率：3/8HP；储冰量：32KG；外表面：不锈钢；耗水量：2.7L/5L/5.6L/H；冰型：雪花冰。
	1台

	7
	红外灯
	红外线灯属热辐射光源，已成功应用于化工、医疗、生物制药等行业，主要用于实验室固体化合物的干燥。（需配有灯座、灯罩等，买来插电即能使用）。
技术指标：  外形：泡状；规格：230V250W；长度(mm)：125(直径)；使用寿命(H)：5000
	2台

	8
	自动蒸馏水器
	用于制取去离子水，全不锈钢材料，断水保护装置，盘向式冷凝器，指示灯显示工作状态，操作方便、性能可靠。
技术参数：  出水量：10L/h；电源：380V；功率：7.5kw；重量：20kg；体积：400×400×950mm。
	1台

	9
	离心机
	用于分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。可使用24位标准配置转子（1.5 ml 和2.0 ml 管子）或者是36位特殊转子（0.5 ml管子）。
技术参数：  电源 230 V/50 Hz ；最高转速 13,200 rpm（增加幅度可调节，最小200 rpm, 最大800 rpm）相对离心力(rcf) 最大16,110 ×g；最大功率要求 180 W ；加速至最高转速的时间 ≤13 s ；从最高转速减速的时间 ≤12 s ；尺寸(W×D ×H) cm  23× 31 × 23 ；重量（不包括转子）8.5 kg。
	2台

	标段五：药物合成实验室

	序号
	仪器设备名称
	功能及技术参数需求
	数量

	1
	真空干燥箱
	为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
技术参数：内胆尺寸(mm)：415×370×345；外形尺寸(mm)：730×560×550；温控范围：RT +10~250℃；温度分辨率：0.1℃；恒温波动率：±1℃；达到真空度：<133Pa；工作室材料：不锈钢。
	1台

	2
	数显恒温水浴锅
	化学实验室蒸馏，干燥，浓缩合成，以及恒温加热化学药品，生物制品等理想的设备。技术指标：规格：单列单孔；电源电压：220V 50Hz ；输入功率：300W；控温范围 Rt+5℃～99℃；温度波动 ±0.1℃。
	10台

	3
	数显恒温油浴锅
	应用于蒸馏、干燥、浓缩以及浸渍化学药品或生物制品，也可用于油浴恒温加热和其他温度试验。带磁力搅拌最好。
技术参数：  控温范围：室温～300℃；控温精度：±1℃；工作室尺寸：280×280×300mm。
	10台

	4
	磁力搅拌电热套
	用于实验室的液体加热，具有加热面积大、升温快、无明火、加热均匀、安全节能、不易碰伤玻璃器皿等优点，是理想的加热设备。技术指标：    电源电压：220V  50Hz； 温控范围：室温-380℃；规格：250ml；加热功率：200w。
	10台

	5
	架盘天平
	最大称量：100g，分辨率：0.1g
	10台

	6
	无油真空泵
	流量：20L/min
	1台

	7
	超声波清洗器
	最大容量：6L
	1台

	标段六：制药分离工程室验室

	序号
	仪器设备名称
	功能及技术参数需求
	数量

	1
	冰箱
	用于冷却液体，使溶质能通过降温析出以及储存有温度要求的产物，温控范围可根据用户需要自由设定。数码显示箱内温度。温度范围：2-50℃左右。容量约：200L
	2

	2
	粉碎机
	体积小，结构精密，噪音较低，细度较高（多数药材粉碎细度达50-300目），药物无损耗，工作时无粉尘，不震动，动物、植物、矿物类均可粉碎，速度较快，粉碎不同的药物不会串色串味。
	2

	3
	管式陶瓷膜分离设备
	对于中药提取液可进行分级处理，过滤精度涵盖微滤和超滤，微滤膜的过滤孔径范围在0.05μm-1.4μm之间，超滤膜的过滤精度范围可在1KDa-50KDa之间，可根据物料的粘度、悬浮物含量选择不同孔径的膜，以达到澄清分离的目的。
	6

	4
	药物结晶实验装置
	配置温度控制器，实现温度调整。能够自动或程序控制升降温，操作温度-20~150℃，可进行间歇或者连续操作，设备容器一般在50L以内。
	6

	5
	离心机
	微电脑控制转速和离心时间，键盘设定工作参数，数码显示离心时间、转速和离心力。1.最高转速：6000r/min，2.最大相对离心力：4830×g，3.转头容量：15ml×12，4.转速精度：±20r/min，5.噪音：≤60dB，6.定时范围：1～99min/连续/短时离心，7.试液温升：＜12℃(运转20分钟)。
	2

	6
	搅拌器
	强力搅拌机，强制式搅拌，用于液-液之间的混合。立式布局，连续作业式，每次处理量范围在2L以内，电机功率：0.4kw，转速范围：3000（r/min）。
	6

	标段七：物理化学实验室

	序号
	仪器设备名称
	功能及技术参数需求
	数量

	1
	氧弹式量热计
	用于测定有机物的燃烧热。
	1台

	2
	氧弹
	用于氧弹式量热计。
	3个

	3
	溶解热测定装置
	用于测定物质的溶解热（溶解热是物质溶解于溶剂时产生的热效应）。采用的是测温量热计，是一个包括热容器、搅拌器和温度计的量热系统。
	1台

	4
	自动双重纯蒸馏水器
	用于制取去离子水，全不锈钢材料，断水保护装置，盘向式冷凝器，指示灯显示工作状态，操作方便、性能可靠。
技术参数：  出水量：10L/h；电源：380V；功率：7.5kw；重量：20kg；体积：400×400×950mm。
	1台

	5
	滴定搅拌器
	用于滴定时，滴定瓶摇动的装置
	10台

	6
	恒电位恒电流仪
	用途： 阴、阳极极化曲线的测定； 极化电阻的测定； 阴、阳极塔菲尔斜率的测定； 自然腐蚀电位的测定； 给定外加电位条件下的电流测定； 给定外加电流条件下的电位测定； 点蚀电位和再活化电位的测定； 钝化电位、钝化电流、过钝化电位的测定； 混凝土外加剂钢筋锈蚀快速试验；
技术参数：
恒电位控制范围 -4999mV~+4999mV （连续可调）
电位控制精度 ≤1mV
输出电流测量范围 0~±1.999mA 0~±19.99mA 0~±199.9mA 0~±1.5A　输出槽压 ±15V
恒电流控制范围 0~±1.999mA 0~±19.99mA 0~±199.9mA 0~±1.5A （连续可调）
输出电位测量范围 -4999mV~+4999mV
电位测量误差 ≤1%，加减末位1个字
电流测量误差 ≤1%，加减末位1个字
输出槽压 ±15V　输入阻抗 ≥109Ω　响应速度 ≤5ms　功率 ≤30W
	2台

	7
	真空干燥箱
	用于温和干燥物质。电源：220V，温度： 0℃--100℃。
	1台

	8
	恒温玻璃水浴
	用于试品的恒温实验。电源：220V，温度：0℃--100℃，传递介质：水。
	5台

	9
	超级恒温器
	用于试品的恒温实验，亦可作为直接加热和辅助加热的热源。温度范围：RT+5～95℃；波动度、偏差：±0.5℃；功率：1.5KW。
	5台


