                                                            江苏省政府采购中心货物公开招标文件模本


招　标　文　件

项目名称：科研设备

标书编号：JSZC-G 2012-103
江苏省政府采购中心

2012年6月20日
总  目  录

第1章 招标公告…………………………………… 2
第2章 投标人须知………………………………… 4 

第3章 合同条款及格式……………………………16
第4章 项目需求……………………………………20
第5章 评标方法与评标标准………………………36
第6章 投标文件格式………………………………38
第一章  招标公告
江苏省政府采购中心受南京工业大学的委托，决定就其所需的教学科研设备采用公开招标方式采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：科研设备项目
标书编号：JSZC-G2012-103
二、招标项目简要说明

第一包   发酵系统                  2套                         
三、供应商资格要求

符合政府采购法第二十二条规定并具备以下条件；
1、本项目不接受联合体投标；

2、本次采购不接受进口产品投标；
3、参加本次采购的供应商必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的独立法人；
4、参加供应商若非生产者，须提供制造厂家或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书或投标人取得的产品代理证书。
四、招标文件发布信息

招标文件发布时间：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起至投标截止时间止。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，供应商如确定参加投标，请如实填写参与投标确认函并按要求传真回复（传真号码：025-83633800）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2012年7月18日上午8：30-9：30整

投标文件接收截止时间：2012年7月18日上午9：30整

投标文件接收地点：南京市草场门大街91号 学士园酒店，二楼会议室；
投标文件接收人：胡如兵

六、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市山西路43号4楼           

邮编：210009     网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn:8081/ 
采购中心联系人：胡如兵             联系电话：025-83633821

采购人： 南京工业大学，联系人：董维群 ，咨询电话：025-58139232
七、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：四份
八、本次招标投标保证金

投标保证金金额为人民币壹万元整

投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点（不要密封在投标文件中）。

户名：江苏省政府采购中心

开户行：招商银行南京分行城西支行

账  号：07797251081455910001

投标保证金应以在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、银行汇票(异地)。采购中心不接受转帐\现金\转帐支票或其他形式的保证金.

九、其他应说明事项：无             
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购中心将对投标截止时间十五日前收到的澄清要求予以答复，或将在江苏政府采购网上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，采购中心均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的含有技术参数的彩色样本
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

12.5投标货币
    国产货物报价以人民币计算。进口货物采用CIF南京港美元报价（所有的货物和服务），外贸代理公司由买方指定，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续等工作均由指定外贸代理公司负责，所发生的费用按实计算，因本次采购项目可免关税和增值税, 进口设备报价按美元折合人民币1：6.5计算。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须盖章，必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2 投标保证金是为了保护采购中心免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购中心在因投标人的行为遭受损失时，可根据第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。
16.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五(5)个工作内凭采购中心经办人签署意见的保证金收条予以退还，不计利息。

16.5 中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3） 投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4） 投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

（5）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同的；

（6）中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称、标书编号及“请勿在*年*月*日*时整（投标截止时间）之前启封”的字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购中心将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

    23.2开标仪式由采购中心主持，招标领导小组成员、采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
   24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1） 未按要求交纳投标保证金的；

 （2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 投标人在报价时采用选择性报价；

（4） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线或★、*、※部分为实质性要求和条件）；

 （6） 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形

28.2废标条款：

（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4） 因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向项目招投标领导小组推荐出中标候选人。

29.2 项目招标领导小组（由采购人、纪检、监督、采购中心等部门负责人组成）根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3评审结束后一个工作日内，中标候选人名单将在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为七个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标领导小组批准，采购中心有权重新组织采购。
30、质疑处理

30.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

30.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

30.4采购中心将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31、中标通知书

31.l 中标结果质疑期满后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，报经项目招标领导小组批准，采购中心可重新采购。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件，前往采购中心内控科办理保证金退还手续。采购中心经办人：毕宏光、郁盈，联系电话：025-83633809

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
见证方：江苏省政府采购中心

   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 付款方式：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

    甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                                 联系电话：

 见证方：江苏省政府采购中心

                                          签订日期：      年  月  日
第四章 项目需求

1、 技术条款：
第一包   发酵系统                  2套                         
本包包含2套30M3发酵罐相配套的所有发酵系统与自控系统在内的交钥匙工程。要求投标方画出详细的设备布置图，设备安装图，并对参数进行具体说明。具体就是包括发酵设备及空气处理系统的设备、辅助工艺管道配件（含材料费）、工程安装调试(含安装费)，直至验收合格。具体分为以下部分：
一、发酵系统
	序号
	名称
	性能要求和技术指标
	数量

	1
	发酵罐（*）
	1、 罐体容积不低于30M3，罐体设计压力0.25Mpa，工作压力≤0.2 Mpa；工作温度：15-48℃±0.5℃（系统误差），灭菌温度：≤125℃。材质：SUS304不锈钢，厚度不低于12mm。
2、 盘管冷却或加热（自控恒温水浴），SUS304不锈钢材质，列管直径φ57×3，；冷却面积35m2。
3、 不锈钢件抛光，上盖有标准排气口、进气口、接种口及酸碱液进口、补料口等。
4、 留有pH、溶氧、测温口、移种口、压力表口、补酸碱口、排气口、消泡传感器接口等标准接口及视镜。
5、 灭菌方式：在位灭菌，灭菌温度均匀可调，灭菌的同时可以搅拌，以便物料均匀受热。
	2套

	2
	搅拌（*）
	1、 上搅拌设计，搅拌电机减速机采用SEW，电机额定功率55kW，最大输出转速169转/min，输出扭矩3100nM，减速机速比8.71，输出轴许可使用径向载荷48100N，使用系数2.5。
2、 三档六箭叶搅拌，全不锈钢搅拌桨叶。含2档三角支撑，配中间轴承，轴粗φ110，材质均为SUS304不锈钢材质。
	2套

	3
	空气、蒸汽净化过滤系统
	发酵系统空气净化采用一对一的蒸汽过滤器（精度3μm），空气过滤器（精度0.01μm），空气精过滤器（精度0.01μm），滤膜工作T≤125℃；正向⊿P=0.4MPa。发酵尾气分别排入汽液分离器进行后处理外排。
	

	4
	压力流量仪表
	1、 指针式压力表。
2、 常州双环热工仪表有限公司生产不锈钢玻璃转子流量计，最大显示流量不低于1200m3/min。
	2套


	5
	阀门、管道、配件
	选用耐受1.0mPa优质SUS304不锈钢管材、管件、法兰、焊接接头等，发酵系统所有管路均采用SUS304不锈钢，空气管道、蒸汽管道、物料管道及所有水管均采用SUS304不锈钢材料，所有阀门均采用温州信泰阀门有限公司产SUS304材质不锈钢软介质法兰阀（*），配全套SUS304不锈钢螺栓等全套优质配件。
	2套


二、自控系统
	序号
	名称
	型号规格
	说明
	数量
	产地

	1
	罐
温
	WZP-2312，A(400*350)
	PT100(芯铂电阻)
	2
	

	
	
	AI708EL4NL4S
	智能控制器
	2
	

	
	
	G1，DN20，DC24V
	连续调节阀
	2
	

	
	
	G2，DN50，AC220V
	电磁阀
	2
	

	2
	搅拌变频器（*）
	VFD550B43B
	变频器(55KW)
	2
	

	3


	pH
	耐高温pH测量变送,显示系统
	238490 PH电极(120mm)

355072 (10m)

PH962变送器
护套
焊入式套管L=48
	2
2

2

2

2
	

	
	
	AI708ELS
	智能控制器
	2
	

	
	
	DN6，AC220V，150℃
	054811Q不锈钢电磁阀
	2
	

	4
	溶氧
	耐高温溶氧测量变送, 显示系统
	237100 氧电极(120mm)

355090 (10m)

DO200 DO变送器
护套
焊入式套管L=48
	2

2

2

2

2
	

	
	
	AI708ES
	智能控制器
	2
	


3、自动控制系统要求
采用工控机（上位机）+ PLC（下位机）为主体的控制与管理系统。控制各发酵罐温度、变频器控制各发酵罐搅拌转速、全部使用不锈钢压力表、流量计显示空气流量、变频器控制各设备转速。
计算机控制与管理软件要求

	
	名称
	技术要求

	控

制

部

分
	控制模式
	1)控制模式： PLC现场控制

2)人机界面：配置品牌电脑一套，17英寸平面液晶显示屏（与工控机相配）

	
	控制功能
	1)配置2套pH自动控制装置、配置2套溶氧控制装置、温度和转速等控制均采用完整的PID及分程控制，并具有PID参数自整定功能。

2)自动控制的各种功能包括无扰动手动、自动切换，都可在上位机和现场人机界面中进行，并拥有完善的安全保护及处理功能。 

3)pH、溶氧的测量和变换采用高集成度专用变送模块，并具有高性能的隔离功能。

4)可通过上位机和现场人机界面选择低通数字滤波、高通数字滤波和抗脉冲干扰滤波等数字滤波器，对变量的实时采样值进行滤波，以增强抗干扰能力和提高测量精度。

5)具有先进的分程与预测双PID控制，各参数指标均有超上下限实时报警。

	上
位
机

	控制室管理计算机及其专用软件功能
	全中文操作界面，菜单式提示，可任意设置设备运行状态，人性化、家电化操作。帮助文件指导用户对软件进行方便地操作。

1）控制参数：温度、pH、溶氧、消泡、搅拌转速、补料。

2）pH值曲线分析；加酸、加碱量曲线分析；批报表分析；酸、碱加入量累计显示记录；数据保存。 

3）DO值曲线分析；批报表分析；数据保存。

4）泡沫值曲线分析；泡沫异常状况记录；消泡剂加入量累计显示；批报表分析；数据保存。

5）转速值曲线分析；批报表分析；数据保存。

6）温度值曲线分析；批报表分析；数据保存。

7）补料量曲线分析；加入量累计显示记录；批报表分析；数据保存；能实现补料速率程序设置、定速补料的功能。


报价含17%增值税专用发票，设备运输费，设备吊装、安装调试费，人员培训费、安装耗材费、保修费。仪器设备整机保修一年（易耗品除外），长期技术服务。
本采购文件中所指的品牌均为参考品牌。欢迎优于本采购文件中参数的品牌参与。
二、商务条款

1.质保期
按项目需求和技术规范中所提要求
2. 售后技术服务要求

按项目需求和技术规范中所提要求
3．交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期：要求合同签订后三个月内完成。
3.2交货地点：
江苏省内，交付地点由买方指定。
4. 货款支付

4.1 付款方式：
付款应按下列条件进行：

交货验收付款：全部设备到货后，由买方逐一清点无误，与合同规定相符，提交自动站和仪器书面验收报告后，十五个工作日内支付合同总价的90%；

竣工验收付款：项目交工验收合格一年后，买方确认设备在此期间运行正常，办理支付手续，支付尾款。

5. 投标货币

投标响应文件中的单价和总价，国产产品应采用人民币报价，进口设备则应按美金报价，报价条件为CIF指定南京港，以万元为单位标注。报价应是唯一的，采购单位将不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。本次采购若采用进口产品参与时，请按免税产品考虑。

6．备品备件及耗材等要求

按项目需求和技术规范中所提要求
三、其他： 无
第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。
    采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

1、 评标标准
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

A)投标报价（30分）：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
B)货物质量与功能（16分）：
1.质量评价： 5分

2.质量论证：5分

3.功能3分：

4.质量反馈：3分
C)技术参数响应情况:(13分) 根据各投标书对技术性能的响应情况，完全响应得10分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评委会认为超出指标有意义），最高得分为13分。有三项及以上负偏离本大项不得分。
D)配置情况:(10分) 根据各投标书对招标设备的配置情况，基本符合招标文件要求得6分，完全符合得8分，优于得9-10分。
E)售后服务与培训（13分）:

1.包修期：8分

2.技术支持与培训：2分

3.维修站与维修响应时间：2分

4.服务反馈：1分
F）企业财务情况、经营业绩及信誉情况（10分）

1.公司诚信:2分

2.市场占有率高:3分

3.商誉证书:2分

4.财务状况:1分

5.标书质量:2分

G）投标主要产品为节能、环境标志产品（8分）
根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，属于环境标志产品政府采购清单内的产品得4分。

根据财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购清单》，属于清单内的产品得4分。
注意：投标主要产品如为自主创新、节能及环境标志产品投标人需提供有关证明材料。
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
投标主要文件目录
一、资信证明文件
二、投标配置与分项报价表

三、供货一览表

四、技术参数响应及偏离表
五、商务条款响应及偏离表

六、投标函
七、开标一览表

一、资信证明文件要求
 1、实质性资格证明文件目录
格式1   工商营业执照（复印件,加盖公章）
格式2   法定代表人授权书（原件,非法定代表人参与投标时必须提供）

格式3   如为非生产者投标必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的专项授权书原件或投标人取得的产品代理证书复印件。
格式4   投标人资格声明（原件）
。。。。。。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料----包含成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

格式2 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

之一：主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺—————

之二：本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）———

其他：                            ——————————
格式3 自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件————————
格式4 投标人的信誉、荣誉证书或文件————————
格式5 投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书————————
格式6 能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）———————
法定代表人授权书参考格式

本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就JSZC-G       号项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：_____________________________________

          职    务：_____________________________________

          单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________

          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________

投标人名称（公章）：_____________________________________

         日     期：_____________________________________
 投标人资格声明格式

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     万元

固定资产净值：

     万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	财务状况

（最近两年）
	     年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：_______________________
电话号和传真号：_______________________

公     章                                      日期：______年    月    日
二、投标配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

	1
	2
	3
	4

	货物名称及规格、型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：

注：

1、 第3栏的单价和第4栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、 如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、 请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

三、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

	货物名称
	型    号
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

四、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：        项目名称：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出

符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

五、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：        项目名称：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

六、投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

七、 开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

	标书编号
	
	分包号
	

	投标设备名称
	规格型号
	数量
	制造商
	单价

（万元）
	投标产品是否进口及详细产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他
	
	

	投标总报价

（大写）
	                            万元（人民币或其他币种）


                                日期：      年  月   日

填写说明：

1. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填报开标一览表。

1
２１

