天津市教育委员会教学仪器设备供应中心谈判文件

竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：  JG2012-298   
  项目名称：  发酵系统等  
天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一二年八月

第一部分   谈判邀请函

    受天津农学院的委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就发酵系统等设备项目进行竞争性谈判采购,欢迎合格的供应商参加谈判。

    1．项目编号：JG2012-298
2．项目名称：发酵系统等设备项目
3．采购货物名称、数量： (见采购货物一览表)

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售谈判文件时间：2012年8月24日至2012年8月30日12：00止8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售谈判文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买谈判文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的企业法人营业执照复印件及其他有效的资质证明文件）。

8.谈判开始时间：2012年8月31日9：00时， 各参与单位须于2012年8月31日9：00时前递交谈判文件。逾期收到或不符合规定的文件恕不接受。

9．谈判地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室
   地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

   邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

    购买谈判文件：24710319（孟玉全）   24374039（传真）
       采购人：23781289（肖俊生）
单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
开户银行：工行万新村支行
       账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
                                 2012年 8月24日
第二部分   采购项目谈判要求

    1、本次竞争性谈判为发酵系统等设备项目。

    2、参加竞争性谈判的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。
3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。供应商对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。供应商所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。供应商应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次谈判优惠幅度。
5、未在谈判文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。
6、供应商提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、供应商应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。
8、供应商所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。
谈判文件中报价一览表内容与谈判文件中其它表格内容不一致的，以报价一览表为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、供应商所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。
10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。
11、付款方式：
（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。
（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。
实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。
12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：
（一）在投标文件或响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

恶意串通具体包括以下行为：

1.供应商从采购人或采购代理机构处获得其他供应商情况，并修改自身投标文件或响应文件的；

2.供应商从采购人或采购代理机构处获得评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组组成人员情况的；

3.供应商之间协商一致压低或抬高报价，谋求使某一供应商获得中标或成交，或事先商定由某一供应商中标、成交，再由该中标、成交供应商给予未中标、成交供应商利益的；

4.法律法规规定的其他串通行为。

（四）向采购人、采购代理机构及评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组成员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（七）在有效期内擅自撤销投标文件或响应文件，影响采购活动继续进行的；

（八）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格，影响采购人采购工作的；

（九）中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的；

（十）不按照招标文件（采购文件）和中标或成交供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（十一）将中标、成交项目转让给他人，或者违反招标文件或采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的；

（十二）拒绝履行合同义务的；

（十三）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

（十四）擅自变更、解除合同的；

（十五）不及时维护产品型号和目录、维护信息不准确、导致不良影响，或控价、控货、限制协议供货供应商合法竞争的（仅指协议供货和定点采购供应商中的生产企业）；

（十六）所提供产品或服务在相同的情况下，价格高于市场价格或承诺的（仅指协议供货和定点采购供应商中的代理商）；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
13、供应商在投诉活动中，有下列情形之一的，属于不诚信行为：
（一）一年内两次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或提供虚假投诉材料的。

14、诚信等级记录
供应商有上述规定的一项不诚信行为，作为一级不诚信行为予以记录。

供应商有下列情形之一的，作为二级不诚信行为予以记录：

（一）存在上述规定的两项不诚信行为的；

（二）曾被做出一级不诚信行为记录，又出现上述规定的一项不诚信行为的；

（三）不诚信行为造成不良后果或影响的。

供应商有下列情行之一的，作为三级不诚信行为予以记录：

（一）存在上述规定的三项以上不诚信行为的；

（二）曾被做出一级不诚信行为记录，又出现上述规定的两项不诚信行为的；

（三）曾被做出二级不诚信行为记录，又出现上述规定的一项不诚信行为的；

（四）不诚信行为情节严重、性质恶劣，造成重大危害或影响的；

（五）被财政部门依法予以行政处罚的。
15、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

    16、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。
17、谈判资质文件实质性要求：
（1）医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）供应商须提供营业执照和税务登记证副本。
（3）被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。
18、供应商需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；供应商需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；供应商需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

19、供应商须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

20、谈判文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。谈判文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版谈判文件，当电子版谈判文件与纸质谈判文件不一致时，以纸质谈判文件为准。

21、谈判文件应包含：谈判书、报价一览表、报价分项一览表、谈判应答表、偏离说明一览表、产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。谈判小组负责审查谈判文件，当认为有必要时，可向供应商质疑。谈判小组负责全部谈判过程，并向采购人提出有签字的书面报告。

23、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家谈判小组有权宣布终止谈判。竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。
24、谈判原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据。对谈判截止时间后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。
25、本次谈判分为两步进行：谈判文件要求按技术文件和价格文件分别单独进行封装。第一步进行技术符合性谈判，供应商需提供采购货物一览表所采购货物的货物简要说明一览表。谈判小组对供应商的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。经过谈判小组审定符合技术要求的供应商方可进入价格谈判，在进入价格谈判前（特别是在技术谈判文件中），供应商不得提供价格或以其他方式暗示价格，否则以“废标”处理。第二步进入价格谈判的供应商方可按照谈判小组的要求报价，进行价格谈判。
26、本次谈判比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商。最低评标价计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价
对于被做出不诚信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，一级不诚信行为供应商给予其报价5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价10%的加价。
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。
鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。
27、投标人应按每次投标总金额1%缴纳投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。谈判开始时由工作人员，复印各家供应商缴纳投标保证金收据，后由政府采购监督员负责在讨论技术结束打开报价文件同时检查该供应商缴纳投标保证金收据数据是否正确，如不足该供应商投标总额1%，废除其投标资格。未成交供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。获得谈判成功的供应商将按照谈判成功货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。
本次谈判收取谈判代理服务费，经协商由投标人缴纳，谈判代理服务费须在签订合同是缴纳。
谈判代理服务费收费标准：
	中标金额（万元）
	招标代理服务费

	100（含）以下
	1%

	100-500（含）
	0.6%

	500-1000（含）
	0.4%


招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元
（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元
28、本次谈判必须整包进行谈判。
29、合同签订方式：获得谈判成功的供应商应在收到成交通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

31、本项目谈判有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。 
33、凡参加本次谈判的供应商均被视为接受上述采购项目的谈判要求。供应商如对本谈判文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日3日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本谈判文件和补充文件的公平、公正性。
34、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。
附：1.采购货物一览表    
2.竞争性谈判文件格式（参考）
3.采购货物合同
附件1

采购货物一览表

第一包：发酵系统等
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	发酵系统
	1.罐体系统：全容量：5L。装液系数70%；罐体结构：全不锈钢罐体结合部分硅硼玻璃罐，离位灭菌。
2.进罐空气系统：要求由预过滤器、转子流量计、空气精过滤器，精过滤器精度：0.2um。
*3.搅拌系统：采用强磁力机械上悬挂磁力搅拌系统，底部无顶针罐底磁力搅拌，高性能搅拌桨、消泡桨、交流调速电机，无级调速。
4.温度控制：控水温度+5℃-65℃±0.2℃，分辨率：0.1℃
5.空气系统：具有稳定气体流量控制系统
6.泡沫控制：电极自动检测泡沫或液位，蠕动泵自动添加消泡剂或补料，并计量，全自动PID控制与报警
7.pH控制：标配采用进口电极，蠕动泵自动添加酸、碱，精确控制pH，显示范围：0.00~14.00±0.01，全自动控制范围：2.00~12.00±0.05。
8.DO控制：标配采用进口电极，可与转速、空气流量、罐压、补料等参数进行关联控制。控制精度：±3%，分辨率：0.1%
*9.控制系统，生物过程控制器以进口工业控制计算机和I/O通道为核心组成,采用10英寸标准液晶屏作为显示界面，没有上位机的情况下可以进行数据处理和曲线显示，画面简单明了，操作简单方便，有USB接口。可以通过软件方便的标定pH、DO电极，罐的实时数据和曲线可显示（一键式切换）；具有独立的曲线分析系统；直接进行历史曲线的分析,步控设置。
10.无油静音空压机
*11.配套系统：
11.1发酵前反应装置（摇床）：
*（1）驱动方式：采用单轴驱平衡装置；
 （2）温度范围：4-60°C
*（3）最大容量：16L
*（4）提供所投型号厂家样本彩页及授权或代理协议
11.2发酵前净化装置（超净台）：
（1）操作区：940*580*540mm
（2）净化效率：>99.99%(对于0.5/um尘粒)
*（3）本机振动：XYZ方向<5um
*（4）提供所投型号厂家样本彩页及授权或代理协议
11.3发酵前样品处理装置（离心机）：
（1）最高转速：16000rpm，最大离心力：17800xg
（2）最大容量：12ml*5
（3）温度控制：-20°C - +40°C
*（4）生产厂家须通过TUV公司ISO13485:2003+AC:2007国际质量体系认证，并提供有效证明。且天津有工程师常驻
*（5）提供所投型号厂家样本彩页及授权或代理协议
11.4发酵灭菌装置（灭菌器）：
（1）容量：50L
*（2）手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求）
 （3）温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min）
 （4）最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa）
*（5）提供所投型号厂家样本彩页。
	套
	1 

	2
	双瓶气瓶柜
	1. 全钢结构，采用st12材料，表面经环氧树脂喷塑防腐防腐处理，颜色为黄色,带警示标志;
2. 柜体材料厚度为1.5mm,柜底钢板厚度为2.0mm,抗爆结构，四点式固定门片结构，带锁把手,;配置气瓶固定架及减压阀固定挂板，柜内底加设活动翻板(厚度为3.0mm),方便存放气瓶 ,
3. 双瓶:800*460*1800,氧气和二氧化碳双瓶。
4. 配红外线报警器
	套
	1

	3
	BOD快速测定仪
	1. 主要技术指标：测量原理：微生物膜电极法  方法标准：HJ/T86-2002测量范围：2~4000mg/L样品测量时间：8min相对标准偏差：≤5%  2. 传感器：传感器特点：微生物传感器使用无腐蚀性的Kcl溶液作为电极液带参比电极的三电极一体芯传感器  工作电极：金对电极：铂参比电极：银－氯化银信号输出：微生物电极0~20μA流通式设计：流通池与测量池合二为一，测量清洗方便快捷睡眠装置：可使微生物膜保持休眠状态恒温方式：反射式加热恒温罐，控温精度达0.1℃  3. 微生物膜：微生物菌种：采用（EPA认证）技术的BOD5专用菌种微生物膜特点：夹层干式膜，无毒无害微生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化后使用寿命30天以上4.性能特点：进样方式：全自动进样，（配合全自动进样器）控制方式：微机控制软件环境：Windows 95/98/2000/XP   汉化软件模式切换：可进行人工测量/自动测量模式切换关机方式：可实现自动关机数据存储：全部数据自动存入历史数据库，可使用Excel 软件编辑5. 全自动进样器：样品盘容量：24支样品杯样品杯标定容量：50ml定位系统：机械、电磁、光电三重定位保障自动识别功能：可按程序设置顺序采样或跳跃采样，具有空位自动识别功能。6. 相关认证：获得《计量器具制造许可证》通过中国环境监测总站的分析测试
	套
	1

	4
	沉积物原状采样器
	技术参数：适用水深：5米以内采样规格：所采集样品为河流、湖泊、浅海柱状沉积物（底泥），采样深度为1米（少许增加附件可以达到1.5米），样品直径57 mm。采样管尺寸： 63x57 mm，长度100 cm，透明PVC材质，可观察沉积物分层状况。标准配置：带橡胶阀切割头一个，采样管固定器一个，活塞一个，活塞连接把手一个，采样管一根，1米长扩展杆四根，T型手柄一个，击打手柄、推拉手柄各一个，吸能设计尼龙锤一个，软管卷轴一个，小型真空泵和压力泵个一个（自带充电器和电池）以及相关附件。主要特点：■ 非常完整的配套，包括详细的说明书。■ 保持样品原始的剖面结构和密度。■ 充分的直径空间，减少样品的交叉分散。■ 采样器轻便，简单易用，可在一天内采集很多样品。■ 小型压力泵和大型的软管连接器的使用，使系统具有最大的灵活性和广泛应用。■ 可以用于各种不同类型的沉积物，从非常松软无粘性的，到非固化的沙地，也与土壤的层次无关。■ 一个简单的、可控制的样品排放和/或分离系统。■ 标准系统适用于最大5米的水深。使用额外的扩展连接杆，可在某些项目上达到更大深度。
	套
	1

	5
	电导率仪
	测量范围： 电导率:(0-1.999×105)μS/cm  共分六档量程,可自动切换。TDS:(0-19990)mg/L  ,  共分五档量程,可自动切换。
盐度:(0.0-80.0)ppt  温度:(-5.0~105.0)℃ 解析度： 0.01cm-1、0.1cm-1、1.0cm-1、10.0cm-1 精度： 电导率:±0.5%(FS)±1个字盐度:±1.0ppt温度:±0.3℃±1个字 误差： ±0.75(FS)±1个字 温度补偿范围： (0-50.0)℃,电导率基准温度25℃,盐度基准温度18℃电源
	套
	6


第二包：原子荧光光度计等
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	紫外可见分光光度计
	★1、分光系统：双光束，比例监测结构；
2、波长范围：190-1100nm；光谱带宽：2nm。
3、波长准确度：±1nm(开机自动校准)；波长重复性：≤0.2nm。
4、杂散光：≤0.05% T（220.0nm NaI,340.0nm NaNO2）；具备三维光谱扫描功能；
5、扫描速度：不低于2600nm/min；
★6、移动速度：不低于6000nm/min；
7、光度范围：-0.3-3.0Abs。
8、基线漂移：0.001Abs/h以内（2小时预热后）；
9、光度噪声：≤0.001Abs(P-P)
二、性能指标要求：
★10、、步进细分电机驱动光栅进行扫描，不使用正弦机构；
11、氘灯：日本滨松；仪器具有光源寿命自动记录功能；光学器件须石英镀膜；
12、工作站软件具备时间扫描、光度测量、定量等功能；
三、配置要求：
13、配备1-10cm可变五联长度自动样品池架； 
14、提供主机插入式蛋白质检测功能卡和扫描卡各一块；
带★必须满足，配置要求必须满足.
	套
	3

	2
	原 子 荧 光 光 度 计
	一、可升级为多元素同时检测，分析曲线线性好，范围宽；适用于AS、SE、PB、BI、TE、SN、SB、HG、CD、ZN、GE等十一种元素的日常痕量分析；
★二、自动进样器要求（以下须全部满足）
1、环保的全封闭内置式，所有废液和废气都能自动收集，并通过专门的机构存储和排出；
2、可自动在线稀释样品，在线单点自动配制标准曲线；
3、自动进样器样品位是45xN位结构，可塔式堆叠；进样器样品位数设定无上限，样品盘可当试管架使用，可进行整盘更换；
4、开机自检，实现系统自动诊断功能，进口质量流量计自动控制气路，流量流速不分档全程可调节；
三、采用柱塞泵与蠕动泵相结合，顺序注射与断续流动相结合的反应进样系统；
★四、背景扣除：电路软件与硬件两级实时动态扣除，能够扣除元素灯飘移及杂散光的影响；
五、双通道，可升级多通道，具备单道增强功能，可在多灯位中插入同样的元素灯，实现超高灵敏度的测量
★ 六、内置芯片的智能元素灯，能自动累计记录灯的有效测量时间，灯寿命、灯电流、负高压等实验条件，仪器自动识别元素灯；
七、内置式试剂溶液瓶、带缺液自动提醒功能；
八、部件要求：日盲光电倍增管、顺序注射泵进样针等关键部件采用进口顶级元件；
九、分离器：使用一级气液分离器，无需二级分离即可达到优良的分离效果；
十、工作站软件功能要求：
  1 方便设置负高压，主阴极灯电流及辅助阴极灯电流，并可以对其进行精确的微调，具有通道设置，载气与温度设置功能
2 具有进样测量设置，自动进样器设置，标样设置，样品设置功能，具有单点配置标准曲线，样品自动稀释功能，（r>0.999），具有样品浓度过高清洗保护，多次测量间的自动清洗保护功能；
3 具有自动进样（使用进样器），手动进样（无需自动进样器）两种进样方式，具有全自动测量，单步测量，两种测量方式，实时采集数据，谱图标尺可随荧光信号自动缩放；
4 标准曲线窗口显示各通道标准曲线图，标准样品系列的浓度和测量数据，现行相关系数和曲线方程；
5 实现与其他系统的数据共享，可将测量结果导出为：Microsoft Word格式，Microsoft Excel 格式，文本文件格式；
6 可对测量数据和谱图进行打印输出
7工作站软件须可以运行在Windows98、2000、XP等各种平台上，并符合GLP规范；
十一、技术指标要求
    1、As、Sb、Bi、Se、Pb、Te、Sn检出限DL（μg/L）：< 0.01
2、Hg、Cd检出限DL （μg/L）：< 0.001
3、Ge检出限DL （μg/L）：< 0.05
4、Zn检出限DL （μg/L）：< 1.0
5、精密度RSD：< 2.0%
6、线性范围：> 大于3个数量级
十二、技术服务要求：三年的免费质保服务，确保在12小时之内到达用户现场；
十三、计算机配置要求：intel双核、2G、250G以上、DVD、串口、19液晶
	套
	1 

	3
	分光光度计
	1. 光学系统：高性能全息光栅1200条/毫米，光学镜面有SiO2保护膜
*2. 波长范围：190-1100nm   
* 3. 光谱带宽：1.8nm
* 4. 波长准确度：±0.3nm
5. 波长重复性：≤0.1nm
6. 光度准确性：±0.2%T
7. 光度重复性：≤0.15%T
*8. 杂散光：≤0.03%T（220nm，360nm）
9. 扫描速度：最低3500nm/min
10. 光度范围：-0.3到4.0 Abs  
11. 光度噪声：0.0005Abs（500nm处）
*12. 显示方式：分
	台
	1


第三包：物流仿真系统等
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	物流仿真 系统
	    采取模块化设计理念，注重数据分析，提供3D直观结果，以创作利润和产业化为根本目标。利用标准化的智能模块，其中内嵌智能化模块有200种，含盖了国际上通用的物流设备的智能模块。以上智能模块通过直接鼠标拖动调整设备的规格、功能、运动、逻辑等技术参数，在不需编程的基础上快速建立3D可视模型，实现本质意义上的仿真和分析，且概念性的表达设计思想，再有核心代码全中文，不是软件外表汉化而已，软件建摸过程非常简单用户只需要知道物流知识就可以操作，不需要大量的计算机知识。按照仓储或生产管理系统原理，抽象运算物流数据，获取仿真结果，为用户宏观精确管理、人力资源绩效考核、人员定岗培训管理和现有硬件资源的充分利用提供充分的科学依据，再者软件可以对整体物流资源的规划及优化功功能非常简便的实现可视化操作。50站点。
	套
	1

	2
	智慧供应链管理系统
	 网络版，不设置点数限制，正版软件，能够提供原版软件著作权。该系统包含供应商系统、制造商（生产）系统、零售商系统、物流公司系统、教师管理系统。该系统以制造商为供应链的核心，整合多供应商、多零售商、多物流公司来模拟整个供应链的过程。学生可以建立不同的供应商、零售商、物流公司；并且不同的供应商、零售商、物流公司有各自不同的数据帐套。供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训。
    核心技术参数：（1）包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成；（2）以制造商为供应链的核心，构建供应链体系，整合供应链中的多供应商、多零售商、多物流公司来模拟真实的供应链体系模拟和流程模拟；（3）可以模拟基于整个供应链过程的各节点的销 售、生产、采购的全业务过程模拟；（4）支持供应链中的推动式/拉动式流程模拟；（5）支持VMI管理、供应链信息指令跟踪、BOM管 理、MRP管理、电子采购、电子支付等管理和业务功能；（6）教师可以方便的对参训学生分组，进行分角色模拟，支持通过分组模板进行系统自动分组；（7）集成智能溯源管理的功能，必须提供一年以上和供应链同一个厂家可追溯软件著作权。                                                                                        
	套
	1

	3
	快递管理 系统
	 B/S结构，JAVA语言开发，网络版，不设置点数限制。
    能够实现运输路线管理，运输地点管理，整车运输管理，零担运输管理，联合运输管理，外包运输管理。能够提供对运单的查询及跟综，能够用图表的方式进行展现。能够提供运输线路统计等内容的分析查询，并可以直观的数据加图表的方式进行展现。需提供运输软件著作权证书。
   能够支持手持设备、条码设备、电子拣选设备、立库设备等设备的接口和使用. 为方便维护系统必须和其它系统使用统一个数据库文件部署在统一平台上。
能够和GPS系统进行集成，需要提供GPS/GIS系统软件著作权。
   系统具有评分实验报告功能。为保证软件二次开发及持续的服务能力软件制造商必须为双软企业，必须通过ISO9000认证
	套
	1

	4
	GPS/GIS智能物流管理系统
	基于J2EE开发，网络版，不设置点数限制。正版软件，必须提供和运输软件同一个厂家的原版GPS/GIS软件著作权。         
技术要求：（1）能够实现车辆基本信息管理，车辆定位管理，远程控制车辆管理，目标车辆控制，区域车辆控制；（2）能够实现运输物品监控，在线调度，与配送可视化管理；（3）能够实现集团运营管理，分公司运营管理,个人客户运营管理；（4）地图显示功能：包括地图的放大缩小，漫游，目标地点 查询；（5）GPS监控功能：包括信息设置，快速定位鹰眼功能，报警提示报警处理及查询，区域车辆查询，控制无回传数据车辆，日志，调度，回放；（6）能够实现输入查询，分类查询，路径查询，中心点查询，空间查询；（7）基本信息管理：系统用户登录管理，系统用户分组、授权、添加、编辑、删除，车辆信息的分组、添加、编辑、删除，车载台装车、卸车，用户车辆信息查询；（8）系统提供WEBGPS信息发布功能系统信息发布功能将系统的定位信息向对位置服务信息有需求的人群发布，系统根据需要可以提供公网上的Web查询系统，这样用户可以随时随地通Internet查询车辆的信息与状态；（9）短信收发功能。
	套
	1

	5
	WebGIS管理系统
	    依托J2EE 开发环境，采用功能强大的C#、JAVA 语言，结合灵活多变的JavaScript 和VML技术.正版软件，能够提供原版GPS/GIS软件著作权。                                                         技术要求：（1）地图显示速度快、达到平滑过渡；（2）采用胖客户端瘦服务器的设计理念，让系统能满足巨大用户的访问需求；（3）在传统B/S 结构中增加AJAX 引擎层，增强用户体验；（4）支持多种开发方式，如  ASP.NET、JSP、PHP 等；（5）简捷的二次开发；（6）基于地图搜索；    (7)包含短信收发平台；(8)实现运营管理系统，集团管理系统，个人管理系统，地理信息系统。
	套
	1

	6
	车载终端
	    包含信号接收发送设备，包含短信收发功能，电源报警器。可与车辆进行连接，同时其中一套做成真实模拟实际运作的教学教具
	套
	1

	7
	配送中心选址优化系统
	    能够实现基于电子地图的配送中心选址优化，主要功能包括数据管理：能够实现数据构建，导入，导出，数据打印等功能，数据构建能够实现费用数据构建，权重数据构建，物资数据构建（编号、名称、类型、权重、单位体积和单位费用），需求点数据构建（编号、名称、x 坐标和y 坐标四），仓库基本数据构建（编号、名称、仓库建设费用、仓库体积限制、x 坐标和y 坐标六），影响因素数据构建(场景编号、供应点编号、需求点编号和影响系数)；
    需求量数据构建(场景编号、需求点编号、物资编号和需求量) ；
    导入导出能够实现excel数据导入和sqlserver数据文件导入导出；
    优化计算：包括数据库更新，优化计算引擎优化方案：系统能够在电子地图上对优化方案进行调整，物流优化模型自定义；能够生成以甘特图显示的配送优化方案。优化结果仿真：优化结果能够在电子地图上展示结果，能够生成配送计划方案，同时能够根据结果进行仿真调整。
	套
	1

	8
	基于GIS的配送优化系统
	   1、订单管理：系统支持外部系统订单的导入功能。对订单录入，审批，跟踪进行管理；2、客户管理：对客户的基本信息，客户合同信息，客户位置信息进行管理；3、场站管理：对场站的基本信息，进出场信息，库存信息进行管理；4、道路信息管理：智能调度系统对运输网络中的道路信息进行管理，建立海量的道路数据库，并经过提炼和组织，形成海量的知识库；5、地理空间分析管理：采用基于地理位置的信息管理技术，把配送仓库、配送客户等定位到地图上，以道路网络为信息载体，为智能化的调度计划建立提供地理空间分析基础；6、配送调度管理：在海量的知识库基础之上，采用先进的调度技术，对所有运输车辆、配送订单、配送仓库进行全面和系统的分析，以降低整体运输成本、提高工作效率为出发点，采用计算机技术、地理信息系统技术和运筹学最新计算技术，自动地建立配送调度计划，把配送订单分配给可使用的车辆；7、路线指引：采用智能调度技术，为司机提供行车路线指示，保证车辆行驶路程最短，达到降低运输成本的目的；8、配送优化分析：采用智能调度技术，为运输车辆提供装车单、行使路线、配送点到达时间等；9、报表管理：利用系统数据库的信息，生成各种报表，提供真实、有效的资料，以便高层管理者进行决策。如：“车辆实时定位报表”、“车辆活动报表”、“驾驶员配送载货报表”、“配送总结与统计表”、“配送路线优化分析”等；10、数据挖掘：以图表形式展现物流数据与实时操作状况，充分利用GIS技术方便地搜索或查看物流数据。能够实现对配送优化的回放功。系统提供复杂的空间搜索及数据定位操作。系统的优化配送处理器可自动地根据用户定义的目标与限定条件来找出最优化分配的方案。优化配送处理器还可同时兼顾行驶时间、客户指定递送时间、车容量、工作时刻表以及其他特殊因素。
	套
	1


注：此次采购的设备均须质保三年。
附件2

竞争性谈判文件格式（参考）
谈  判  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
根据贵方为                      竞争性谈判邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版谈判文件一份。

1. 报价一览表

2. 报价分项一览表

3. 谈判应答表

4. 偏离说明一览表

5. 货物简要说明一览表

6. 资格证明文件

7. 售后服务承诺及培训内容

……
按谈判须知要求提供的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下： 

1. 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。
2. 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本项目自谈判之日起有效期为60个工作日。
4. 谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被集中采购代理机构没收。
5. 供应商同意提供按照机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解集中采购代理机构不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判文。
本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： 

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表姓名、职务： 

供应商名称：               （公章）

日期：    年    月    日

全权代表签字：
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（盖章）： 

       日  期：                
报价一览表（需单独封装）
项目编号：                    
供应商名称：                       

单位：元
	包号
	货物

名称
	品牌
	生产厂家
	产地
	数量
	价格
	价格折扣
	折扣后价格
	交货期
	优惠条件

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商代表签字：                

职务：                   

日期：                   

公章：                  
报价分项一览表（需单独封装）
项目编号：                   
供应商名称：                        
包号：  
单位：元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂商
	产地
	商品属性
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“无”四个选项中选择填写。
本包价格折扣：     %
本包最终投标价：        
谈判优惠条件：       
交货期：                         
交货地点：                            
供应商代表签字：               

职务：                  

日期：                  

公章：                  

谈判价格表（需单独封装）
项目编号：                  

供应商名称：                    

包号：  

单位：元

	序号
	货物名称
	数量
	主要设备和标准附件单价
	备品备件价
	易损件价
	专用工具价
	技术服务费
	拆除旧设备费
	安装调试费
	检验培训费
	其他费用
	投标总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商代表签字：                 

职务：                 

日期：                 

公章：                
注：1、第一栏投标货物序号系指“招标货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其他费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附支分项单报
货物简要说明一览表

项目编号：                

供应商名称：                   

包号：  

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	性能特点
	技术指标

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商代表签字：                

职务：                  

日期：                  

公章：                 
谈判应答表

项目编号：                 
供应商名称：                    
包号：  

	序号
	名称
	谈判技术要求
	名称/型号
	投标人应答
	简要说明

	商务部分（指资格要求等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	技术部分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	售后服务及其它

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本资料等

供应商代表签字：               

职务：                   

日期：                   

公章：                  
偏离说明一览表

项目编号：                
供应商名称：                    
包号：  

	序号
	名称
	谈判技术要求
	投标应答
	偏离及说明

	商务部分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术部分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	售后服务及其它

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商代表签字：              

职务：                  

日期：                  

公章：                 
投标推荐的选择清单（需单独封装）
1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	产地
	单价
	数量
	技术指标
	性能特点

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                          

职务：                  

日期：                  

公章：                 
售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

	


供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权    代表   进行天津市   项目的竞争性谈判（项目编号：    ），此授权至   年  月  日有效。

特此证明。

  单     位：

  （公章）

  法定代表人（签字或盖章）：

                                     年   月   日    

附件3
教委供应中心合同书

                                                             编号：JG2012-
供方:
需方: 

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2012年 月 日以竞争性谈判方式，对      项目（编号：JG2012-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：
1、 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

2、 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

2、 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

3、 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

4、 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

5、 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

6、 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内支付货款总额的70%。（特殊情况以合同为准）。
（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。
7、 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。
8、 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

9、 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

10、 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

11、 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

12、 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址： 

法定代表人：                            法定代表人： 

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点： 

签约时间：    年   月   日          附件---------设备清单
第 1 页 共 3 页

