天津市教育委员会教学仪器设备供应中心单一来源采购文件                         TJJC-JH-JL04

单一来源采购文件

项目编号：  JG2013-258  
项目名称： 食品生物技术发酵平台  
天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一三年六月

第一部分   采购邀请函

    受天津科技大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就食品生物技术发酵平台项目进行单一来源采购,欢迎信誉好、实力强、有生产销售经营权的法人企业作为供应商参加采购。

    1．项目编号：JG2013-258
2．项目名称：食品生物技术发酵平台项目
3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：以合同为准

5．交货地点：以合同为准

6．发售采购文件时间：2013年6月28日至2013年7月3日8：00至15:00止（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售采购文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买采购文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件或其他有效的资质证明文件，并已在天津市政府采购网进行了供应商注册）。

8. 采购时间：2013年7月5日14：00时。

9．采购地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室
   地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

   邮编：300162
业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

       采购人：60600170（刘莹）
单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
开户银行：工行万新村支行
账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心
2013年6月28日
                 第二部分   采购项目要求

    1、本次单一来源采购为食品生物技术发酵平台项目。

    2、参加采购的供应商（以下简称供应商）须为信誉好、实力强的法人或其他组织。

3、供应商应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验货方式、售后服务等内容。

4、供应商提供的设备必须是全新，且符合国家质量检测标准。能够满足各种工作环境需要，产品质量稳定，售后服务方便、快捷，满足用户要求，并对所提供的设备负责终身维护，经用户同意，更换主要部件或配件时，应给予价格优惠折扣率不低于首次优惠幅度。

5、未在采购文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。
6、用户所购设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，供应商应给予无条件退货或给予更换。

7、供应商应在规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费承担有关设备的使用和管理培训事项。

8、供应商所报的价格为到达需方指定学校的设备单价和总价。

9、供应商所报价格应包括：设备运输费、技术培训费以及所提供设备保修等费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。
11、（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。
（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。
实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。
12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：
（一）在投标文件或响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

恶意串通具体包括以下行为：

1.供应商从采购人或采购代理机构处获得其他供应商情况，并修改自身投标文件或响应文件的；

2.供应商从采购人或采购代理机构处获得评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组组成人员情况的；

3.供应商之间协商一致压低或抬高报价，谋求使某一供应商获得中标或成交，或事先商定由某一供应商中标、成交，再由该中标、成交供应商给予未中标、成交供应商利益的；

4.法律法规规定的其他串通行为。

（四）向采购人、采购代理机构及评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组成员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（七）在有效期内擅自撤销投标文件或响应文件，影响采购活动继续进行的；

（八）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格，影响采购人采购工作的；

（九）中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的；

（十）不按照招标文件（采购文件）和中标或成交供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（十一）将中标、成交项目转让给他人，或者违反招标文件或采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的；

（十二）拒绝履行合同义务的；

（十三）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

（十四）擅自变更、解除合同的；

（十五）不及时维护产品型号和目录、维护信息不准确、导致不良影响，或控价、控货、限制协议供货供应商合法竞争的（仅指协议供货和定点采购供应商中的生产企业）；

（十六）所提供产品或服务在相同的情况下，价格高于市场价格或承诺的（仅指协议供货和定点采购供应商中的代理商）；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
13、供应商在投诉活动中，有下列情形之一的，属于不诚信行为：
（一）一年内两次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或提供虚假投诉材料的。

14、诚信等级记录
供应商有上述规定的一项不诚信行为，作为一级不诚信行为予以记录。

供应商有下列情形之一的，作为二级不诚信行为予以记录：

（一）存在上述规定的两项不诚信行为的；

（二）曾被做出一级不诚信行为记录，又出现上述规定的一项不诚信行为的；

（三）不诚信行为造成不良后果或影响的。

供应商有下列情行之一的，作为三级不诚信行为予以记录：

（一）存在上述规定的三项以上不诚信行为的；

（二）曾被做出一级不诚信行为记录，又出现上述规定的两项不诚信行为的；

（三）曾被做出二级不诚信行为记录，又出现上述规定的一项不诚信行为的；

（四）不诚信行为情节严重、性质恶劣，造成重大危害或影响的；

（五）被财政部门依法予以行政处罚的。
15、采购文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的代表签字、盖章并加以密封。采购文件要求一份正本、三份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

供应商还须提供电子版采购文件，当电子版采购文件与纸质采购文件不一致时，以纸质采购文件为准。
16、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

   17、供应商须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加采购，随时对采购人的询问予以解答。

18、法定代表人或其代理人参加采购时，需携带身份证或其他与法定代理人身份相符的有效证件，以备检查。

19、供应商按需方提供的技术要求提供货物。

20、投标人应缴纳2000.00元（贰仟元人民币）投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。未成交的供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。获得成交的供应商将按照成交货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。
本次采购收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，采购代理服务费须在签订合同时缴纳。

采购代理服务费收费标准：
	中标金额（万元）
	招标代理服务费

	100（含）以下
	1%

	100-500（含）
	0.6%

	500-1000（含）
	0.4%


采购代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元
（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元
21、本次采购必须整包进行采购。

22、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对采购文件进行修改。采购文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买采购文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形势确认收到修改文件。 为使投标人在编写采购文件时，有充分时间为采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长采购日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买采购文件的每一投标人。
23、参加采购的供应商被视为接受上述采购项目的采购要求。

附：采购货物一览表

附件1

采购货物一览表

第一包：食品生物技术发酵平台（邀请镇江格瑞生物工程有限公司参与采购）
	序号
	设备名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	食品生物技术发酵平台
	1、 100-1000L发酵系统安装配置说明

    本系统按照1套1000L二级发酵生产线设计，即100L种子罐1台、1000L液体发酵罐1台。系统主要包括：罐体、管阀、空气过滤系统、蒸汽过滤系统、温度自动控制系统、pH在线检测与自动控制系统、Do在线检测与自动控制系统、自动消泡、自动补料、进口触摸屏＋PLC集中控制系统（与500L共用）、上位机控制系统等。不锈钢平台面积在20m2到25m2，高度不低于1.9m（与500L共用）。

    根据现场的情况，原有设备主要有：

    1、100L种子罐(含电机）、1000L发酵罐(无电机）基本完好；

    2、100L种子罐和1000L发酵罐变频器可以使用；

    3、螺杆空压机、空气储罐、过滤器外壳、部分阀门可以使用；

二、100-1000D型全自动机械搅拌发酵系统安装要求配置

序号

名称

内容

1

罐体部分

发酵罐

·公称容积：1000升，1台，装料系数：≤70%； 

·材质：SUS304；内、外表面抛光；

·搅拌方式：机械搅拌，专用机械密封（德国技术），圆盘涡轮机械搅拌器，二层；内筒体装有四片档板；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

·电机采用德国SEW电机；转速：50~300rpm，进口品牌变频器；功率：5.5KW。  

·其它部件：大视角侧视镜；支承座；进气口；排空口；接种口；出料口；取样口；补料口；压力表接口；温度、pH、Do接口等；

·换热形式：夹层换热；夹层内装有换热导流板，可通蒸汽；

·自动延时安全视镜灯。

种子罐

·公称容积：100升，1台，装料系数：≤70%；

·材质：SUS304；内、外表面抛光；

·搅拌方式：机械搅拌，专用机械密封，圆盘涡轮机械搅拌器，二层；内筒体装有四片档板；

·电机采用德国SEW电机；转速：50~300rpm，进口品牌变频器；功率：0.75KW。

·其它部件：大视角侧视镜；支承座；进气口；排空口；接种口；出料口；取样口；补料口；压力表接口；温度、pH、Do接口等；

·换热形式：夹层换热；夹层内装有换热导流板，可通蒸汽；

·自动延时安全视镜灯。

2

空气处理系统
A. 空气与处理系统

  1、油水分离系统

    采用C\T\A三级油水分离，处理量：1.2m3/min。

  2、冷干机

    采用国内知名品牌冷干机，有效去除空气中水分，提高过滤效率，处理量：1.2m3/min。

B．空气除菌过滤器

总过滤器1套，预过滤器1套，分空气过滤3套，空气过滤采用高效空气除菌过滤器，过滤效率：99.9999%。通气量按照1:1设计。
C．蒸汽过滤器，不锈钢外壳。

3

温度自动控制系统
A．温度在线检测系统

 ·数量：3套（1个恒温水箱温度、罐温）；

 ·显示方式：数字显示；

·温度传感器：pt100，具有温度自动补偿功能；

·量程：0~199.9℃±0.2%·FS；
B．温度自动控制系统（发酵罐、种子罐）

 ·控制媒质：恒温水循环控制；

·控制范围：(冷媒温度＋5)℃~65℃±0.5%·FS；

·循环水泵：德国威乐循环水泵；

·恒温水箱：不锈钢 ； 

·控制方式：智能模糊控制。

4

pH在线检测及自动控制系统
A．pH在线检测系统

·进口凝胶电极 ：进口(梅特勒-托利多)；

·原装屏蔽信号线；

·pH变送器：带高亮数码显示；

·量程：0~14pH±0.01；

B．pH自动控制系统

·执行机构：蠕动泵2台、500mL/5L补料瓶等各1套；

·控制范围：2~12pH±0.03；

·控制方式：智能模糊控制、PH值异常报警。

5

Do在线检测与自动系统

A．Do在线检测系统

·Do电极 ：进口(梅特勒-托利多)；

·原装屏蔽信号线；

·Do变送器，高亮数码数字显示；

·量程：0~100%±0.1；

B．DO自动控制系统

·控制方式：智能模糊控制、可与转速联动。

6

自动消泡

·泡沫探头：（种子罐、发酵罐）；

·蠕动泵：5L/500mL耐高温耐压无应力补料瓶各1只，配套进口呼吸器。

·控制方式：时间比例自动控制

·控制内容：泡沫异常状况报警。

自动补料系统
·执行机构：蠕动泵或电磁阀1套。

·控制方式：定时或延时自动控制，可分段控制；数据保存，

7

转速控制系统

·采用德国SEW电机及减速机，进口品牌变频器

·功率：5.5KW/0.75KW

·数字化设定或与Do联动。

8

压力检测与控制
·包括罐压和夹套压力；

·型号：直装式压力表

·量程：0~0.4MPa

·控制方式：手动控制。

9

系统配用阀门、管路
·阀门材质：SUS316，SUS304

·管路为不锈钢材质，内外抛光；氩气保护焊接。

10

操作平台
采用碳钢花纹板平台、不锈钢护栏

11

全自动控制系统
系统包括现场控制系统和远程集中控制系统。
现场控制系统为1套，分别控制1条生产线;采用PLC控制，彩色触摸屏操作。远程集中控制系统包括PC上位机（用户自购），发酵专用控制软件等。

A. 现场控制系统  (1套)

包括进口PLC主机，10.1”进口彩色触摸屏，现场控制柜，电气元件等，1套控制系统2条生产线，下位机主要功能包括：

(1)数据的采集、调理、显示；

(2)控制参数的设定、保存；

(3)模拟量、开关量控制输出；   

(4)与PC上位机的实时通讯；

(5)数据存储；  

(6)历史数据的查询；

B．集中控制系统

上位机发酵专用控制软件的主要功能：

以DELPHI为平台开发的GR-Bio发酵工程专用软件，人机交互界面友好，操作方便直观、安全可靠。上位机的主要功能有：

(1)数据实时查询、数据显示、分析、打印；

(2)历史数据的曲线分析、显示；

(3)控制参数的设定；

(4)在线实时检测、实时曲线趋势显示； 

(5)与下位机的实时通讯；

(6)密码管理功能；

(7)报警。

三、100-1000D型全自动机械搅拌发酵系统安装时间要求

要求该设备安装建设时间期限为30天之内。
	套
	1


第三部分：设备采购项目采购书

供 货 方 名 称：                          （公章）
法 定 代 表 人：                          （签字）
授 权 谈 判 人：                          （签字）
供 货 方 地 址：                                 
 供应商联系电话：                                 
 供 货 方 传 真：                                 
年      月      日

一．法定代表人对参加采购人员的授权书

法定代表人对参加采购人员的授权书作为设备采购书第2页内容（封面为第1页）。

二．设备报价一览表

项 目 编 号：                                 

供应商名称：                                  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂商名称
	生产厂商规模
	产地
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表格中的序号应与第一部分“附件1：采购项目一览表”中的序号对应。

2. 可按实际需要增加表格行数和页数。
3. “合计”行中只填“数量”与“总价”栏 。

供应商代表签字：                

供应商代表职务：                        

供应商单位公章：                 日期：    年   月   日

三．设备简要说明一览表

项 目 编 号：                                  
供应商名称：                                  
	序号
	设备名称
	性能与技术要求
	品牌
	规格型号
	生产厂商名称
	生产厂商规模
	产  地
	性能特点和技术指标

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	…
	…


注：1. 本表格中的序号应与第一部分“附件1：采购货物一览表”中的序号对应。

2. 可按实际需要增加表格行数和页数。

3. 表中第三列“性能与技术要求”为采购材料第一部分“附件1：采购货物一览表”中 “性能与技术要求”内容，在此要求重新列出，以便与所提供设备比较。

供应商代表签字：                
供应商代表职务：                        

供应商单位公章：                 
日期：    年   月   日

四．其它要求

1．供应商简介：包括企业性质、资产、技术力量、生产能力、生产设备、生产流程等。

2．供应商需提供的证件：企业法人营业执照、税务登记证、企业质量体系认证书以及其它相关证书的复印件。

3．所提供产品的质量检查报告。

4．同类产品的供货业绩：近几年使用过同类产品单位及产品规格、型号、数量等。

5．售后服务承诺书。

6．其它要说明的问题。

售 后 服 务 承 诺 书

	


供应商代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

第 1 页 共 3 页

